## Sheet1
ردیف | نوع محصول | شناسه محصول ISIC | ایران کد | تعداد | توضیحات
1 | انواع تابلو کنترل،کنترل و پروسس،کنترل و حفاظت | 3120412468 | 22853 | 300
1-1 | تابلو کنترل دور موتور | 3120512429 | 22853 | 20 | تنظیم سرعت اصلی ترین کار درایو AC می باشد. لذا معمولا تابلو برق اینورتر در روی درب خود یک پتانسیومتر (ولوم) دارد تا اپراتور توسط آن بتواند مقدار سرعت مورد نیاز الکتروموتور را تنظیم کنه. سوئیچ های بای پس هم در هنگام وقوع فالت برای اینورتر، موتور را بصورت مستقیم به شبکه سه فاز متصل می کنند.
1-2 | تابلو کنترل آسانسور | 3120512469 | 22853 | 5 | تابلو فرمان آسانسور وظیفه کنترل آسانسور را به عهده دارد و معمولاً در موتورخانه آسانسور نصب می شود. این تابلو جهت حرکت و سرعت موتور، ترمزها، درب کابین و … را کنترل می کند، وضعیت و موقعیت کابین آسانسور را در هر لحظه تشخیص می دهد و درخواست های ارسال شده از کابین و طبقات را بررسی و پردازش می کند و فرمان های لازم را صادر می کند.
1-3 | انواع تابلو کنترل ضد انفجار | 3120512477 | 22853 | 5 | در کلیه مناطق، فیوز ها و کلید ها، جایگاه ویژه ای دارند تا در معرض آسیب ها و صدمه های متنوع قرار نگیرند، در محیط هایی که گاز های قابل اشتعال و گرد و غبار فراوان است بهتر است که از تابلو ضد انفجار استفاده کنند و لازم به ذکر است که در اغلب مواقع این کالا در مکان های ZONE 1, ZONE 2, ZONE 21, ZONE 22 قرار می گیرند که از حفاظت EX d برخوردار می باشند.
1-4 | سیستم کنترل،تحریک،راه انداز و حفاظت تجهیزات صنعتی (پمپ،توربین،توربوکمپرسور و ژنراتور) | 3120512503 | 22853 | 265 | تابلوی كنترل واحد (UCP): «تابلوی كنترل واحد» (Unit Control Panel)، كنترل اصلی توربین را انجام می‌دهد. کنترلرهای UCP توربین به وسیله کابل‌های ارتباطی با تمام تجهیزات ابزار دقیق که روی توربین نصب شده‌اند، در ارتباط هستند. کنترل‌کننده‌ها با استفاده از سیگنال‌های دریافتی از محل توربین و همچنین فرامین صادر شده به وسیله اپراتور، بر اساس برنامه کنترلی بارگذاری شده، توربین را کنترل می‌کنند. UCP از تجهیزات الكتریكی مختلفی مانند رله، فیوز، كنتاكتور و... تشكیل شده است. واسط انسان-ماشین (HMI) : واسط انسان-ماشین (HMI) پل برقراری ارتباط با کنترلرها از طریق تابلوی كنترل واحد است. HMIها معمولاً کامپیوترهای صنعتی هستند. در واقع، امکان ویرایش برنامه کنترلی را که در کنترلرها بارگذاری می‌شود به وجود می‌آورند. همچنین برای مانیتور کردن تقریباً تمام فرایندهای توربین از این کامپیوترها استفاده می‌شود. با کمک HMI، اعمال دستورات اپراتور به توربین از طریق برنامه‌های گرافیکی و به وسیله ماوس یا صفحه کلید (مثلاً کم و زیاد کردن سرعت توربین) میسر می‌شود. سیستم مدیریت توان (PMS): «سیستم مدیریت توان» (Power Management System) سیستمی است که با استفاده از PLCهای آن می‌توان کنترل دقیقی بر روی میزان توان تولیدی ژنراتورها و توان رد و بدل شده با شبکه داشت. در PMS، بارها برحسب اهمیتی که دارند به چند گروه تقسیم و از نظر اهمیتشان اولویت‌بندی و از اولویت کم به زیاد گروه‌بندی می‌شوند. چنان‌چه فرمان حذف بار صادر شود، مصرف‌کننده‌هایی که در گروه اول قرار دارند، از مدار خارج می‌شوند و اگر توانی که موجود است کافی نباشد، گروه بعدی خارج می‌شود. توابع حذف بار در PMS، سیستم الکتریکی را در مقابل خطا یا عدم ثبات ناشی از اضافه بار ناگهانی در هنگام از دست دادن یک یا دو ژنراتور یا اضافه بار زیاد حفاظت می‌کنند. پایداری سیستم تولید و توزیع برق به سرعت عملکرد حذف بار بستگی دارد تا کاهش بار سیستم به سطح قابل قبولی برسد. فرمان حذف بار از PLC اصلی PMS صادر و فرستاده می‌شود. برای انجام این عمل، به PLCهای محلی که روی کلیدهای قدرت قرار گرفته‌اند، انتقال فرمان‌های حذف بار را از تجهیزات مرکزی به تجهیزات هر کدام از پست‌ها در کوتاه‌ترین زمان ممکن داده می‌شود. فرمان حذف بار در موارد افت فرکانس، بار اضافه و از دست دادن ژنراتور عمل می‌كند. تابلوی كنترل و حفاظت ژنراتور (GCPP): حفاظت ژنراتور یکی از مباحثی است که توجه بسیار زیادی را به خود جلب داده است. برای اطمینان از سلامت ژنراتورها باید آن‌ها را در برابر هر خطری بیمه کرد و پارامترهای مختلفشان را هنگام تولید برق مشاهده و كنترل كرد. GCPP تابلویی است كه كنترل و حفاظت ژنراتور را بر عهده دارد. یكی از تجهیزات بسیار مهم این تابلو رله است. حفاظت ژنراتور را رله دیجیتالی بر عهده دارد. حفاظت‌های گوناگون ژنراتور در این رله در نظر گرفته شده است. توسط ترانسفورماتورهای جریان و ولتاژ نصب شده جریان و ولتاژ نمونه‌برداری می‌شود. انواع حفاظت‌هایی که این رله انجام می دهد عبارتند از: حفاظت دیفرانسیل ژنراتور، اضافه بار، اضافه ولتاژ، افت ولتاژ، فرکانس اضافه، افت فرکانس، برگشت توان، میدان تحریک اضافی، افت تحریک، اتصال زمین استاتور، اتصال زمین روتور، حفاظت دیفرانسل ترانسفورماتور و دیفرانسل ژنراتور و ترانسفورماتور. تابلوی تحریک ژنراتور (GEP): این تابلو شامل تجهیزاتی است كه پارامترهای مختلف تحریک ژنراتور را نشان می دهند. از روی این تابلو می‌توان از پارامترهایی چون ولتاژ و جریان تحریک ژنراتور اطلاع داشت و در صورت نیاز آن‌ها را تغییر داد. كنترل سیستم تحریک روی این تابلو، هم می‌تواند به صورت اتوماتیک و هم به صورت دستی و به واسطه اپراتور انجام شود. علاوه بر این، می‌توان تغییرات سیستم تحریک را براساس تغییر بار تنظیم کرد. یو پی اس و باتری‌خانه: یكی از مشكلات برق شهر نوسان‌های شدید لحظه‌ای است. این رخداد كه دلایل گوناگونی از جمله صاعقه و القای كابل‌های ارتباطی دارد، موجب صدمات جدی به تجهیزات الكتریكی می‌شود. باید توجه كرد كه كوچک‌ترین نوسانات برق كه حتی ممكن است نامحسوس باشد، می‌تواند برای پردازنده مضر بوده و موجب سوختن و یا نیم‌سوز شدن ترانزیستورهای موجود در رایانه شود. علاوه بر رایانه، این مورد درباره وسایل و تجهیزات مهم كنترلی نیروگاه گازی مانند رله‌ها، واسط ماشین-انسان و... نیز صدق می‌كند. اینجاست كه برای جلوگیری از صدمات ناشی از اختلالات برق شهر نام منبع تغذیه بدون وقفه یا UPS به میان می‌آید. UPS علاوه بر خاصیت‌های شوک‌گیری، تقویت و تنظیم برق شهر، خصوصیات منحصر به فرد دیگری دارد كه آن را برای رایانه‌ها و تجهیزات مهم موجود در واحدهای صنعتی ضروری می‌كند. UPS‌های كوچک معمولاً درون خود، یک باتری دارند كه هنگام وجود برق در حالت عادی آن را شارژ می‌كنند. برخی UPSها تنها برای مدت كوتاهی برق‌رسانی می‌كنند. اما برای مكان‌های مهم و بزرگ UPSهایی طراحی شده است كه هنگام قطع برق مدت زمان زیادی سیستم را تغذیه و پشتیبانی را تأمین می‌کنند. برای كاربردهای بزرگ، UPS دارای باتری درون ساخته نبوده و تنها حكم یک شارژ كننده و سوئیچ كننده را دارد. برای این UPSها باتری‌های بیرونی در نظر گرفته شده كه بنا به نوع نیاز و به تعداد معین به UPS متصل می‌شوند. نیروگاه گازی نیز به UPS مجهز است که باتری‌های آن درون اتاقی به نام «باتری‌خانه» (Battery House) قرار گرفته‌اند. مركز كنترل موتور (MCC) : «مركز كنترل موتور» (Motor Control Center) در نیروگاه گازی اتاقی است كه شامل تابلوهای برق برای مواردی مانند راه‌اندازی و كنترل موتورهای مورد استفاده در نیروگاه است. برای راه‌اندازی موتورهای AC روش‌های مختلفی وجود دارد که با توجه به نوع بار، این روش‌ها کاربرد پیدا می‌کنند. سیستم کنترل ولتاژ:در عمل، تمام تجهیزات مورد استفاده در یک سیستم قدرت برای سطح ولتاژ معینی (که به آن، ولتاژ نامی گفته می‌شود) طراحی می‌شوند. اگر ولتاژ سیستم از مقدار نامی کمتر یا بیشتر شود، کارایی تجهیزات سیستم و احتمالاً عمر آن‌ها کاهش می‌یابد؛ مثلاً گشتاور یک موتور القایی متناسب با مجذور ولتاژ پایانه آن است. شار نوری لامپ‌ها شدیداً وابسته به ولتاژ است. در سیستم‌های قدرت، موارد مشابه این امر، بسیار است. علاوه بر بارها، اغلب عناصر یک شبکه قدرت، مصرف‌کننده توان راکتیو هستند. بنابراین باید توان راکتیو در بعضی نقاط شبکه، تولید و سپس به محل‌های مورد نیاز منتقل شود. با تزریق توان راکتیو به بعضی نقاط شبکه و انجام پخش بار شبکه مشخص می‌شود که ولتاژ تمام شین ها بالا می‌رود که بیش از همه، روی ولتاژ همان شین تزریقی تأثیر می‌گذارد. البته این تزریق توان راکتیو، تأثیر چندانی بر روی فرکانس شبکه ندارد. بنابراین می‌توان گفت که توان راکتیو و ولتاژ شبکه دارای تغییراتی در جهت یکسان هستند که آن را کانال کنترل (توان راکتیو-ولتاژ یا مگاوار-ولتاژ) می‌نامیم. با توجه به اینکه توان راکتیو مصرفی بارهای شبکه در ساعات مختلف در حال تغییر است، لذا ولتاژ و توان راکتیو باید دائماً کنترل شوند. در ساعات حداکثر بار، توان راکتیو مورد نیاز شبکه بیشتر می‌شود و در نتیجه نیاز به تولید توان راکتیو زیادی در شبکه است. اگر توان راکتیو مورد نظر تأمین نشود، اجباراً ولتاژ نقاط مختلف شبکه کاهش یافته، ممکن است از محدوده مجاز خود خارج شود. بدین منظور، نیروگاه‌ها دارای سیستم کنترل ولتاژ هستند که این سیستم‌ها، کاهش ولتاژ پایانه ژنراتور را حس می‌کنند تا فرمان‌های کنترل لازم را برای بالا بردن جریان تحریک ژنراتور (و در نتیجه افزایش ولتاژ تا سطح ولتاژ نامی) صادر کنند. با افزایش جریان تحریک (حالت فوق تحریک) توان راکتیو توسط ژنراتور تولید می‌شود؛ اما توان راکتیو تولیدی ژنراتورها به خاطر مسائل حرارتی سیم‌پیچ‌ها محدود است و ژنراتورها به تنهایی نمی‌توانند در ساعات حداکثر بار، تمام توان راکتیو مورد نیاز سیستم را تأمین کنند. بنابراین در این ساعات به وسایل دیگری نیاز است که بتوانند توان راکتیو به شبکه تزریق کنند تا سطوح ولتاژ در محدوده مجاز قرار گیرند. در برخی شرایط و ساعات کم‌بار شبکه، بارها و عناصر آن، توان راکتیو کمی مصرف می‌کنند و ظرفیت خازنی خطوط طویل سیستم انتقال می‌تواند باعث افزایش توان راکتیو تولیدی در شبکه شود. در این‌گونه مواقع، ممکن است ژنراتورها به صورت زیرتحریک کار کنند تا مقداری از توان راکتیو شبکه را جذب کنند و از بالا رفتن بیش از حد ولتاژ شبکه جلوگیری شود. البته دریافت توان راکتیو توسط ژنراتورها با محدودیت‌هایی همراه است که در بعضی شبکه‌ها علاوه بر ژنراتورها به وسایل دیگری برای کنترل ولتاژ (به صورت راکتور) نیاز است. در نهایت می‌توان گفت که توازن توان راکتیو شبکه، تضمینی بر ثابت بودن ولتاژ (و کنترل توان راکتیو به منزله کنترل ولتاژ شبکه) است، پس به طور کلی، کنترل توان راکتیو و ولتاژ شبکه به صورت زیر انجام می‌شود:کنترل تحریک ژنراتورها . تزریق توان راکتیو به شبکه قدرت توسط جبران‌کننده‌هایی که به صورت موازی وصل ‌می‌شوند؛ مثل خازن، راکتیو، کندانسور سنکرون و جبران‌کننده‌های استاتیک. جابه‌جا کردن توان راکتیو در شبکه توسط تغییر تپ ترانسفورماتورهای قدرت. کم کردن راکتانس القایی خطوط انتقال با نصب خازن‌های سری. تنظيم‌كننده خودكار ولتاژ (AVR) : «تنظيم‌كننده خودكار ولتاژ» (Automatic Voltage Regulator) با تغییر جریان تحریک استاتور ولتاژ خروجی ژنراتور اصلی را کنترل می‌کند. برای اینکه این وسیله بتواند ولتاژ خروجی ژنراتور اصلی را کنترل کند، باید از آن نمونه‌برداری کند. علاوه براین AVR از این ولتاژ تغذیه می‌شود. ولتاژ خروجی ژنراتور كه در اين جا ۱۱/۵ كيلوولت است، ابتدا توسط یک ترانسفورماتور کاهنده کاهش داده می‌شود و به 125 ولت می‌رسد. حال می‌توان AVR را با این ولتاژ تغذیه کرد. یکی دیگر از مسائلی که در AVR قابل توجه است، یک عدد معین است که باید به عنوان مبنا به آن داده شود تا ولتاژ خروجی ژنراتور اصلی که نمونه‌برداری شده با آن مقایسه شود. هرگاه بر اثر اضافه بار ولتاژ خروجی ژنراتور اصلی کاهش یابد، دستگاه جریان تحریک بار را اضافه می‌کند تا کاهش ولتاژ جبران شود و اگر ولتاژ به دلایلی اضافه شد، جریان تحریک کاهش داده می‌شود تا ولتاژ خروجی ژنراتور اصلی نیز کاهش یابد.سیستم تحریک: وظیفه اصلی سیستم تحریک این است که با تغییر جریان DC سیم‌پیچ تحریک واقع بر روی روتور، نیروی محرکه تولید شده ژنراتور را کنترل کند. با تغییر نیروی محرکه ژنراتور، نه تنها ولتاژ خروجی قابل تنظیم است؛ بلکه ضریب توان و دامنه جریان نیز کنترل می‌شود. اجزای سیستم تحریک را می‌توان به صورت زیر معرفی کرد: تحریک‌کننده (اکسایتر): این بلوک وظیفه تأمین جریان مستقیم مورد نیاز در سیم‌پیچ تحریک را بر عهده دارد. تنظیم‌کننده (رگولاتور): این بلوک کنترلی، وظیفه تقویت و پردازش سیگنال‌های کنترل ورودی را (به سطح و شکلی که برای کنترل تحریک‌کننده، مناسب باشد) بر عهده دارد.مبدل ولتاژ پایانه و جبران‌کننده بار: این بلوک، ولتاژ پایانه ژنراتور را اندازه‌گیری می‌کند و پس از یکسوسازی، آن را به یک ولتاژ جریان مستقیم تبدیل می‌کند. سپس این ولتاژ با یک ولتاژ مرجع (که بیانگر ولتاژ مطلوب پایانه از ژنراتور سنکرون است) مقایسه می‌شود. همچنین اگر بخواهیم ولتاژ را در نقطه‌ای که از نظر الکتریکی از ژنراتور دور باشد (مثل ترانسفورماتور افزاینده) ثابت نگه داریم، این بلوک مجهز به سیستم جبران‌کننده بار خواهد بود.پایدارساز سیستم قدرت: این بلوک، به منظور میرا کردن نوسانات سیستم‌های قدرت، سیگنال ورودی اضافی و تنظیم‌کننده ولتاژ را ایجاد می‌کند. سیگنال‌های وروردی مورد نظر، معمولاً انحراف سرعت روتور، توان شتاب‌دهنده و انحراف فرکانس است. مدارهای محدودکننده و حفاظتی: این بلوک شامل مجموعه وسیعی از توابع کنترلی و حفاظتی است و برای اطمینان از این موضوع طراحی شده می‌شود که از حدود توانایی تحریک‌کننده و ژنراتور خارج نشود. بعضی از توابع مرسوم، شامل محدودکننده جریان تحریک و محدودکننده زیرتحریک است. معمولاً این توابع شامل مدارهای مشخصی هستند و سیگنال خروجی آن‌ها را می‌توان در محل‌های مختلف به صورت جمع‌کننده به سیستم تحریک اعمال کرد. سیستم‌های تحریک ژنراتورها بر اساس منبع توان تحریک به سه نوع عمده تقسیم می‌شوند: الف. سیستم‌های تحریک جریان مستقیم ب. سیستم‌های تحریک جریان متناوب ج. سیستم‌های تحریک جریان استاتیکی. سیستم کنترل فرکانس: با توجه به تغییر مصرف بار شبکه در ساعات مختلف شبانه‌روز و لزوم تأمین مصرف شبکه توسط ژنراتورهای قدرت، لازم است تا قدرت تولیدی ژنراتورها به طور منظم کنترل شود. قدرت خروجی یک ژنراتور با تغییر دادن توان مکانیکی ورودی آن کنترل می‌شود. برای این کار، با باز کردن یا بستن شیر گاز (و یا دریچه آب)، جریان گاز (و یا آب) ورودی به توربین‌های گازی (و یا آبی) تنظیم می‌شود و کنترل قدرت مکانیکی (و در نتیجه قدرت اکتیو خروجی ژنراتور) را میسر می‌کند.اگر قدرت مصرفی بار افزایش یابد، باید شیر گاز و یا دریچه آب بیشتر باز شود تا به همان میزان، قدرت تولیدی ژنراتور افزایش یابد و چنانچه قدرت مصرفی بار کاهش یابد، باید عمل بسته شدن شیرها به نسبت مشخص و معینی صورت گیرد. لازم به ذکر است که عدم توازن قدرت را می‌توان از تأثیر آن بر سرعت و یا فرکانس ژنراتور احساس کرد، زیرا در صورت کاهش بار و یا اضافه بودن تولید، ژنراتور تمایل به افزایش سرعت و فرکانس خود دارد و در صورت افزایش بار و کمبود تولید، سرعت و فرکانس ژنراتور رو به کاهش می‌رود. انحراف فرکانس شبکه (یا سرعت محور ژنراتور) از مقدار نامی آن به عنوان سیگنالی جهت تحریک سیستم کنترل اتوماتیک انتخاب می‌شود، زیرا توازن قدرت اکتیو به منزله ثابت بودن فرکانس سیستم است. یکی از مشخصات مهم هر سیستمی که در حالت عادی کار می‌کند، ثابت بودن فرکانس آن است. حداقل چهار دلیل اساسی را می‌توان برای این موضوع که چرا نباید فرکانس سیستم از یک مقدار ثابت تعیین شده تغییر کند، به صورت زیر بیان کرد: اغلب موتورهای AC در سرعت‌هایی کار می‌کنند که عملکرد مطلوب آن‌ها با فرکانس رابطه دارند. توربین‌های ژنراتورها به ویژه توربین‌های بخاری برای کار در یک سرعت بسیار دقیقی طراحی می‌شوند. اگر خطای فرکانس در محدوده معینی ثابت نگه داشته شود، کارکرد کلی یک سیستم قدرت را بهتر می‌توان کنترل کرد. در حال حاضر، از ساعت‌‌های برقی (که نیروی محرکه آن‌ها به وسیله موتورهای سنکرون تأمین می‌شود) به فراوانی استفاده می‌شوند. دقت این ساعت‌ها نه‌تنها تابعی از خطای فرکانس، بلکه در واقع تابع انتگرال این خطا است.
1-5 | انواع تابلو فرمان دستگاه جوش | 3120512504 | 22853 | 5 | تابلو فرمان دستگاه جوش که از دو بخش پنل فرمان و تابلو قدرت ساخته شده است. برخی از امکانات این تابلو عبارت است از : دارای جریان ثابت و ولتاژ ثابت- دارای ۳۱ حافظه داخلی- قابلیت نصب بر روی انواع ماشین های نقطه جوش ، پرس جوش و ربات- نمایشگر جهت نمایش مرحله به مرحله جوش - اعلام خطاهای جریان و ولتاژ در هر مرحله از پروسه جوش- دارای کانتر جهت محاسبه تولید روزانه دستگاه - فیدبک اولیه و ثانویه جوش- قابلیت افزایش اتوماتیک جریان جوش بر اثر فرسایش الکترود- قابلیت ضریب خطا پذیری جریان و ولتاژ جوش
1-6 | جعبه رویزیون آسانسور | 3120512507 | 22853 | 5 | جعبه رویزیون آسانسور (Elevator Revision Box) به عنوان واسطی بین تابلو فرمان آسانسور و تجهیزات الکتریکی کابین آسانسور عمل می‌کند. در درون جعبه رویزیون آسانسور ترمینال‌هایی وجود دارد که این ترمینال‌ها به وسیله سیم و تراول کابل به ترمینال‌های تابلو فرمان آسانسور متصل می‌شوند. محل قرارگیری جعبه رویزیون در سیستم آسانسور، بر روی کابین آسانسور می‌باشد. بیشترین کارایی جعبه رویزیون آسانسور، هنگام تعمیر یا سرویس آسانسور است. مرحله نخست تعمیر یا سرویس آسانسور فعال کردن کلید جعبه رویزیون آسانسور است.
1-7 | پنل الکتریکی آسانسور | 3120512521 | 22853 | 5 | در آسانسورهایی که به طور معمول مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ یک پنل شامل تعدادی شاسی در داخل کابین آسانسور و یک پنل فراخوان با یک یا دو شاسی در جلوی هر یک از درهای آسانسور قرار دارد که به کمک آنها کاربر می‌تواند با سیستم آسانسور ارتباط برقرار نماید. این پنل ها شامل دکمه های مکانیکی می‌باشند، که با وارد کردن نیرو بر آنها (فشردن دکمه) یک اتصال الکتریکی را برقرار کرده که از طریق آن، برد کنترل فرمان مرکزی آسانسور متوجه درخواست کاربر می‌شود. هدف از این طرح جایگزین کردن پنل‌های تاچ (لمسی) به جای شاسی‌های مکانیکی است که مزایای مختلفی را ایجاد خواهد کرد.
2 | انواع تابلو برق | 3120412423 | 228313 | 300
2-1 | تابلو برق فشار ضعیف(تا یک کیلو ولت) LV | 3120512424 | 228313 | 230 | تابلو برق فشار ضعیف یا تابلو LV با ولتاژ کمتر از 1000 ولت کار می کند، عملکرد همه اجزا در این نوع تابلو به یکدیگر وابسته است و در صورت وجود خطا در یکی از آنها، عملکرد دیگر اجزا دچار مشکل خواهد شد. تابلو برق های فشار ضعیف از نظر تجهیزات با تابلو برق های فشار قوی و فشار متوسط متفاوت هستند، زیرا سطح ولتاژی که از خود عبور می دهند متفاوت است. تابلو برق های فشار ضعیف مانند سایر تابلو برق ها با توزیع و کنترل درست جریان از دستگاه های برقی محافظت کرده و مانع رسیدن آسیب به آنها می گردند. تابلو برق فشار ضعیف با ولتاژ پایین در تاسیسات صنعتی و تجاری کار می کند که شامل ژنراتورها، ترانسفورماتورها، مدارها و غیره است، همچنین می توان از تابلو برق فشار ضعیف در پست های فرعی نیز استفاده کرد.
2-2 | تابلو برق فشار قویHV | 3120512425 | 228313 | 10 | تابلو برق فشار قوی هم مانند دیگر تابلو برق ها کار حفاظت را انجام می دهد با این تفاوت که جریانی که توانایی کنترل آن را دارد، جریان سطح بالایی می باشد. جریانی که این تابلو برق ها توانایی کنترل آن را دارند عددی بین 1000 تا 5000 آمپر می باشد. در تابلو برق فشار قوی مبحث ایزوله کردن بسیار اهمیت دارد؛ ایزوله کردن در این مبحث به این معنی است که تابلو برق فشار قوی توانایی جدا کردن قسمت خراب در کم ترین زمان ممکن را داشته باشد تا آسیب جدی به دیگر واحدها وارد نکند. در واقع می توان کاربرد کلی تابلو برق فشار قوی را در مکان هایی دانست که از تجهیزات و موتور برق هایی که دارای قدرت بالایی می باشند استفاده می کنند؛ به بیانی ساده تر تابلو برق فشار قوی برای تجهیزات و موتور برق هایی که برای عملکرد درست نیاز به ولتاژ بالاتری دارند استفاده می شود. تابلو برق فشار قوی علاوه بر توانایی توزیع برق با جریان و ولتاژ بالا می تواند عمر و دوام تجهیزات در صنایع را بهینه تر کند. در تابلو برق فشار قوی، مدارشکن را می توان از مهمترین اجزای این تابلو دانست، البته تابلو برق فشار قوی دارای اجزای دیگری هم می باشد که در ادامه آنها را ذکر خواهیم کرد. لازم به ذکر است که این تجهیزات باید استانداردهای مربوطه را داشته باشند.
2-3 | تابلو برق فشار متوسطMV | 3120512426 | 228313 | 30 | این تابلوها در محدوده ولتاژی 1 تا 63 کیلوولت می باشند و اصولا یک محفظه فلزی ایستاده شامل اسکلت یا چارچوب نگهدارنده با قابلیت دسترسی از جلو هستند که تجهیزات قطع و وصل کننده مانند دژنکتور و سکسیونر و کنتاکتور خلاء و همچنین تجهیزات اندازه گیری و نمایش دهنده ها و شینه های ارتباطی و رله های حفاظتی را در خود جای می دهند.
2-4 | تابلو کنتور برق | 3120512427 | 228313 | 5 | توزیع برق به واحدهای مسکونی و مشاعات در تابلو برق ساختمان به گونه ای است که کابلی توسط شرکت توزیع برق وارد کنتور برق می شود و توزیع برق بعد از عبور از کنتور ها تحت حفاظت کلید های مینیاتوری به واحد ها صورت می گیرد. در تابلو برق ساختمان امکان نصب کنتورهای سه فاز (برای آسانسور ها، موتورخانه و یا تصفیه خانه ها) و تکفاز وجود دارد. بدنه تابلو برق ساختمان را در سه دسته ایستاده، توکار، روکار عرضه می کنند که در هنگام ساخت بنای ساختمان، چگونگی نصب مشخص می شود و تا زمان بازسازی معمولا به همان حالت باقی می ماند.
2-5 | تابلو اصلاح ضریب قدرت (خازنی) | 3120512428 | 228313 | 20 | تابلو اصلاح ضریب قدرت به منظور کنترل توان راکتیو به کار می‌رود، این عمل توسط خاصیت خازنی انجام می‌شود؛ همچنین جهت اصلاح ضریب قدرت و فراهم کردن توان راکتیو و مقابله با اثر سلفی استفاده می‌شود، این امر موجب کاهش هزینه‌های مصرف برق (تا نصف) در کارخانه ها، ساختمان‌ها و مجموعه‌های مختلف و همچنین کاهش افت ولتاژ می‌شود.
2-6 | انواع تابلو برق ضد انفجار | 3120512478 | 228313 | 5 | در کلیه مناطق، فیوز ها و کلید ها، جایگاه ویژه ای دارند تا در معرض آسیب ها و صدمه های متنوع قرار نگیرند، در محیط هایی که گاز های قابل اشتعال و گرد و غبار فراوان است بهتر است که از تابلو ضد انفجار استفاده کنند و لازم به ذکر است که در اغلب مواقع این کالا در مکان های ZONE 1, ZONE 2, ZONE 21, ZONE 22 قرار می گیرند که از حفاظت EX d برخوردار می باشند.
3 | پانل کنترل مبتنی بر PLC | 3313412368 | 22853 | 200 | کنترل‌کننده‌های لجیک قابل برنامه‌ریزی (PLC) در برخی مکان‌ها به عنوان کنترل‌کننده‌های قابل برنامه‌ریزی نیز شناخته می‌شوند، به طور گسترده در کاربردهای تجاری و صنعتی استفاده می شوند. اساساً یک PLC ورودی ها را نظارت می کند، بر اساس برنامه خود تصمیم می گیرد و خروجی ها را برای خودکارسازی یک فرآیند یا ماشین کنترل می کند. یک کنترل‌کننده لجیک قابل برنامه‌ریزی، PLC یا کنترل‌کننده قابل برنامه‌ریزی، یک کامپیوتر تخصصی مبتنی بر ریزپردازنده کاربر پسند است که عملکردهای کنترلی با انواع و سطوح پیچیدگی بسیاری را انجام می‌دهد. هدف آن نظارت بر پارامترهای فرآیند حیاتی و تنظیم عملیات فرآیند بر این اساس است.
4 | پانل جمع آوری اطلاعات تله متری | 3313412354 | 22241 | 50 | یک معماری سیستم کنترل مشابه به کنترل دیجیتال مستقیم (DDC) – اختصاص دادن یک ریزپردازنده واحد به وظیفه مدیریت عملکردهای کنترلی متعدد، با ارتباطات دیجیتالی بین واحدهای ریزپردازنده – برای مدیریت سیستم هایی استفاده می شود که ماهیت خود را دارند. در مناطق جغرافیایی وسیعی پخش شده است. به چنین سیستم هایی به طور کلی SCADA گفته می شود که مخفف عبارت Supervisory Control And Data Acquisition است. سیستم معمولی SCADA از چندین واحد پایانه راه دور (RTU) دستگاه‌هایی که به فرستنده‌های فرآیند و عناصر کنترل نهایی متصل می‌شوند و عملکردهای کنترلی اولیه مانند شروع/توقف موتور و کنترل حلقه PID را اجرا می‌کنند. این دستگاه‌های RTU به‌صورت دیجیتالی با یک دستگاه اصلی ترمینال (MTU) در یک مکان مرکزی که اپراتورهای انسانی ممکن است فرآیند را نظارت کرده و دستورات را صادر کنند، ارتباط برقرار می‌کنند.
5 | پانل کنترل و مانیتورینگ فرآیند صنعتی | 3313412369 | 22853 | 100 | سیستم‌های کنترل صنعتی (ICS) شامل چندین نوع سیستم کنترل می‌باشد و ابزاری برای کنترل فرآیندهای صنعتی است. این سیستم ها از پنل های کنترلی ماژولار تا سیستم های بزرگ کنترلی توزیعی (DCS)، را شامل می‌شود. کلیه‌ی این سیستم‌ها داده‌ها را از سنسورها که متغیرهای فرآیند را اندازه‌گیری می‌کنند، دریافت و سپس آنها را با مقدار مطلوب مقایسه می‌کنند و سیگنال کنترلی متناسب با خطای مقایسه را به عملگرهای فرآیند اعمال می‌کنند. سیستم‌های کنترل صنعتی پیچیده معمولا به وسیله‌ی سیستم‌های SCADA، DCS و PLC ها اجرا می‌شوند، اگرچه SCADA و PLC قابل بکارگیری در سیستم‌های کوچک با حلقه‌های کنترلی کمتر نیز می‌باشند. این سیستم‌ها به طور گسترده در صنعت از قبیل فرآیندهای شیمیایی، تولید کاغذ و خمیر کاغذ، تولید برق، فرآیند‌های نفت و گاز و ارتباطات مخابراتی استفاده می‌شود.